## Start
Weitere Unterstützungen im Web - bitte klicken Sie auf das Bild
Heizlast App für iOS und Android
Kombi TRV |  | V2000 |  |  | Auslegung der Strangregulierventile Kombi 3 Plus
Druckunabhängiges Thermostatventil |  | Voreinstellbares Thermostatventil
Rechenschieber zur Dimmensionierung von Mischern und Ventilen
Formular Bestätigung hydraulischer Abgleich (für Fachhandwerker und Sachverständige)
Berechnung über |  | Berechnung über
Leistung | Wassermenge | Leistung | Wassermenge
Webseite des VdZ

## TRV Leistung bekannt
Kombi TRV | [7 empty] | * ermittelte Heizlast nach ‎Heizlast nach EN 12831
Einstellprotokoll - Thermostatventile
Projekt: | Beispiel Sanierung Musterberg Hamburg 80WE
Adresse: | [8 empty] | Für weitere Informationen bitte auf das Bild klicken
Kunde:
Spreizung eingeben
Spreizung: | Vorlauftemp. | 70 | °C |  | 4.187
| Rücklauftemp. | 55 | °C
Maximaler Durchfluss bei Vollhub nach EN215 3.4.3 - mit thermischem Antrieb (auf/zu)
wird automatisch berechnet
Lfd. Nr. | Wohneinheit | Raum | Heizkörper | Leistung [W]* | Volumenstrom [l/h] | Voreinstellung | Bauform
1 | 0001 |  |  | 700 | 40.1242 | 3 | Durchgang 3/8"
2
3 | [8 empty] | Für den passenden Thermostatregler bitte hier klicken
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

## TRV Wassermenge bekannt
Kombi TRV
Einstellprotokoll - Thermostatventile
Projekt:
Adresse: | [6 empty] | Für weitere Informationen bitte auf das Bild klicken
Kunde:
Nenndurchfluss nach EN215 3.4.1 mit 2K und 10kPa (Standard)
4.187
wird berechnet
Lfd. Nr. | Wohneinheit | Raum | Heizkörper | Volumenstrom* [l/h] | Voreinstellung | Bauform
1 | EG1 | Beispiel Bad | 1 | 84 | 4.5 | Durchgang 3/8"
2
3
4 | [6 empty] | Für den passenden Thermostatregler bitte hier klicken
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

## Bestellübersicht
Berechnungsart (Excel-Blatt) | TRV Leistung bekannt | <-- auswählen
Thermostatventil Kombi-TRV, druckunabhängig und voreinstellbar
Ausführung | Artikelnummer | Bruttolistenpreis | Stückzahl | Brutto Gesamt
Durchgang 3/8" | V2100DPI10 | 28 | 1 | 28
Durchgang 1/2" | V2100DPI15 | 29 | 0 | 0
Durchgang 3/4" | V2100DPI20 | 34 | 0 | 0
Eck 3/8" | V2100EPI10 | 26 | 0 | 0
Eck 1/2" | V2100EPI15 | 27 | 0 | 0
Eck 3/4" | V2100EPI20 | 31 | 0 | 0
Axial 3/8" | V2100API10 | 30 | 0 | 0
Axial 1/2" | V2100API15 | 31 | 0 | 0
Winkel-Eck, links 3/8" | V2100LPI10-1/2 | 36 | 0 | 0
Winkel-Eck, links 1/2" | V2100LPI15 | 36 | 0 | 0
Winkel-Eck, rechts 3/8" | V2100RPI10-1/2 | 36 | 0 | 0
Winkel-Eck, rechts 1/2" | V2100RPI15 | 36 | 0 | 0
Anschlussset Therafix-Kombi, R 1/2 " AG, links | VL2174WLY015 | 52.5 | 0 | 0
Anschlussset Therafix-Kombi, R 1/2 " AG, rechts | VL2174WRY015 | 52.5 | 0 | 0
|  | Summe | 1 | 28

## V2000 Leistung bekannt
Thermostatventilserie V2000
Einstellprotokoll - Thermostatventile
Projekt: | Beispiel Sanierung Musterberg Hamburg 80WE
Adresse:
Kunde:
Spreizung eingeben
Spreizung: | Vorlauftemp. | 70 | °C |  | 4.187 |  |  | SX | LX | FX
| Rücklauftemp. | 50 | °C | [7 empty] | Für weitere Informationen bitte auf das jeweilige Bild klicken
wird automatisch berechnet
Lfd. Nr. | Wohneinheit | Raum | Heizkörper | Leistung [W] | Volumenstrom [l/h] | Voreinstellung * | Ventiltyp
1 | 0001 |  |  | 300 | 12.8971 | 2 | FX
2 |  |  |  | 600 | 25.7941 | 2 | SX
3 |  |  |  | 5000 | 214.951 | 6 | LX
4 |  |  |  | 120 | 5.1588 | 1 | FX
5
6
7
8
9 | [8 empty] | Für den passenden Thermostatregler bitte hier klicken
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | [7 empty] | *Voreinstellung gilt für einen Druckverlust von 100 mbar, darüber empfehlen wir den Einsatz von Strangdifferenzdruckreglern
21 | [7 empty] | 2K p-Band mit Standard-Köpfen (Hub 0,22 mm/K)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

## V2000 Wassermenge bekannt
Thermostatventilserie V2000
Einstellprotokoll - Thermostatventile
Projekt: | Beispiel Sanierung Musterberg Hamburg 80WE
Adresse:
Kunde:
Spreizung eingeben
Spreizung: | Vorlauftemp. | 70 | °C | 4.187 |  |  | SX | LX | FX
| Rücklauftemp. | 50 | °C | [6 empty] | Für weitere Informationen bitte auf das jeweilige Bild klicken
wird automatisch berechnet
Lfd. Nr. | Wohneinheit | Raum | Heizkörper | Volumenstrom [l/h] | Voreinstellung * | Ventiltyp
1 | 0001 |  |  | 15 | 2 | FX
2 |  |  |  | 90 | 4 | SX
3 |  |  |  | 235 | 8 | LX
4
5
6
7
8
9 | [7 empty] | Für den passenden Thermostatregler bitte hier klicken
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | [6 empty] | *Voreinstellung gilt für einen Druckverlust von 100 mbar, darüber empfehlen wir den Einsatz von Strangdifferenzdruckreglern
20 | [6 empty] | 2K p-Band mit Standard-Köpfen (Hub 0,22 mm/K)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

## Daten (hidden)
Kombi TRV |  |  |  | VS - alt |  | SX - Neu |  | LX |  | FX
Nenndurchflus nach EN215 3.4.1 mit 2K und 10kPa (Standard) |  | Maximaler Durchfluss bei Vollhub nach EN215 3.4.3 - mit thermischem Antrieb (auf/zu) |  | Nenndurchflus nach EN215 3.4.1 mit 2K und 10kPa (Standard) |  |  | Winkelventile, DN15 und DN20 Durchgang, mit Standard-Köpfen (0,22 mm/K Hub)
Q [l/h] | n | Q [l/h] | n | 2 K |  | Q [l/h] | n | Q [l/h] | n | Q [l/h] | n
120 | 8 | 161 | 8 | Q [l/h] | n | 170 | 6 | 235 | 8 | 69 | 6 | Spezifische Wärmekapazität | 4.187 | kWs/(kg K)
118 | 7.5 | 155 | 7.5 | 128 | 8 | 135 | 5 | 231 | 7 | 58 | 5
116 | 7 | 145 | 7 | 122 | 7.5 | 90 | 4 | 225 | 6 | 40 | 4
113 | 6.5 | 132.5 | 6.5 | 118 | 7 | 50 | 3 | 199 | 5 | 24 | 3 | Kombi TRV
110 | 6 | 120 | 6 | 115 | 6.5 | 30 | 2 | 149 | 4 | 16 | 2 | Bauformen | Artikelnummer | Bruttolistenpreis
107.5 | 5.5 | 110 | 5.5 | 112 | 6 | 20 | 1 | 101 | 3 | 10 | 1 | Durchgang 3/8" | V2100DPI10 | 28
100 | 5 | 100 | 5 | 108 | 5.5 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | Durchgang 1/2" | V2100DPI15 | 29
90 | 4.5 | 90 | 4.5 | 104 | 5 |  |  | 20 | 1 |  |  | Durchgang 3/4" | V2100DPI20 | 34
80 | 4 | 80 | 4 | 97 | 4.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | Eck 3/8" | V2100EPI10 | 26
70 | 3.5 | 70 | 3.5 | 91 | 4 | [6 empty] | Eck 1/2" | V2100EPI15 | 27
57.5 | 3 | 57.5 | 3 | 80 | 3.5 | [6 empty] | Eck 3/4" | V2100EPI20 | 31
45 | 2.5 | 45 | 2.5 | 68 | 3 | [6 empty] | Axial 3/8" | V2100API10 | 30
35 | 2 | 35 | 2 | 52 | 2.5 | [6 empty] | Axial 1/2" | V2100API15 | 31
25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 40.5 | 2 | [6 empty] | Winkel-Eck, links 3/8" | V2100LPI10-1/2 | 36
15 | 1 | 15 | 1 | 36 | 1.5 | [6 empty] | Winkel-Eck, links 1/2" | V2100LPI15 | 36
|  |  |  | 31 | 1 | [6 empty] | Winkel-Eck, rechts 3/8" | V2100RPI10-1/2 | 36
[12 empty] | Winkel-Eck, rechts 1/2" | V2100RPI15 | 36
[12 empty] | Anschlussset Therafix-Kombi, R 1/2 " AG, links | VL2174WLY015 | 52.5
[6 empty] | TRV Leistung bekannt | [5 empty] | Anschlussset Therafix-Kombi, R 1/2 " AG, rechts | VL2174WRY015 | 52.5
FS | [5 empty] | TRV Volumenstrom bekannt
Nenndurchflus nach EN215 3.4.1 mit 2K und 10kPa (Standard) |  | Nenndurchflus nach EN215 3.4.1 mit 2K und 10kPa (Standard)
1K |  | 2 K | [9 empty] | Bauformen V2000 ab 2020
Q [l/h] | n | Q [l/h] | n | [8 empty] | Eck 3/8" | V2000ESX10
67 | 8 | 109 | 8 | [8 empty] | Eck 1/2" | V2000ESX15
62 | 7 | 100 | 7 | [8 empty] | Eck 3/4" | V2000ESX20
53 | 6 | 94 | 6 | [8 empty] | Durchgang 3/8" | V2000DSX10
46.5 | 5 | 61 | 5 | [8 empty] | Durchgang 1/2" | V2000DSX15
40.5 | 4 | 53 | 4 | [8 empty] | Durchgang 3/4" | V2000DSX20
31 | 3 | 37.5 | 3 | [8 empty] | Durchgang 1/2" mit Bogentülle | V2000BSX15
15.5 | 2 | 21.5 | 2 | [8 empty] | Eck 3/8" | V2020ESX10
12.5 | 1 | 15.5 | 1 | [8 empty] | Eck 1/2" | V2020ESX15
[12 empty] | Eck 3/4" | V2020ESX20
[12 empty] | Durchgang 3/8" | V2020DSX10
[12 empty] | Durchgang 1/2" | V2020DSX15
[12 empty] | Durchgang 3/4" | V2020DSX20
[12 empty] | Axial 3/8" | V2000ASX10
[12 empty] | Axial 1/2" | V2000ASX15

## BLP V2000
Pos. | Anfrage Stück-zahl | Werks-nummer | Artikel-Bezeichnung | KBN | Resideo Werks-Liste in € | NP / EK Installa-teur | PG | Bemerkungen
Neuer Thermostatkopf Resideo Thera-6 in verschiedenen, nachfolgend aufgef. Versionen
10 Jahre Garantie
1 |  | T3019 | Thera 6 TH-Kopf 30x1,5 ohne Nullstellung | N6 | 11.7 |  | H1
2 |  | T3019W0 | Thera 6 TH-Kopf 30x1,5 mit Nullstellung | N6N | 11.7 |  | H1
3 |  | T301920 | Thera 6 Fernfühlerelement 30x1,5 o. Nullstellg. | N6FF | 30.5 |  | H1
4 |  | T301920W0 | Thera 6 Fernfühlerelement 30x1,5 m. Nullstellg. | N6FFN | 30.5 |  | H1
5 |  | T3019DA | Thera 6 TH-Kopf Klemmv.(DA) ohne Nullstellung | N6D | 11.7 |  | H1
6 |  | T3019DAW0 | Thera 6 TH-Kopf Klemmv.(DA) mit Nullstellung | N6DN | 11.7 |  | H1
Neues Thermostatventil Resideo V2000 in verschiedenen, nachfolgend aufgef. Versionen
15 Jahre Garantie
Standard Durchflussmengen
7 |  | V2000ESX10 | Thermostatventil V2000SX, 3/8" IG,Eck | NSX10E | 14.4 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
8 |  | V2000ESX15 | Thermostatventil V2000SX, 1/2" IG,Eck | NSX15E | 14.9 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
9 |  | V2000ESX20 | Thermostatventil V2000SX, 3/4" IG,Eck | NSX20E | 19.5 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
10 |  | V2000DSX10 | Thermostatventil V2000SX, 3/8" IG,DG | NSX10D | 14.4 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
11 |  | V2000DSX15 | Thermostatventil V2000SX, 1/2" IG,DG | NSX15D | 14.9 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
12 |  | V2000DSX20 | Thermostatventil V2000SX, 3/4" IG,DG | NSX20D | 19.5 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
13 |  | V2000BSX15 | Thermostatventil V2000SX, 1/2" IG,DG BT | NSX15BT | 24.8 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
14 |  | V2000ASX10 | Thermostatventil V2000SX, 3/8" IG,Axial | NSX10A | 16.4 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
15 |  | V2000ASX15 | Thermostatventil V2000SX, 1/2" IG,Axial | NSX15A | 16.9 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
16 |  | V2020LSX10 | Thermostatventil V2000SX, 3/8" IG,WE-L | NSX10WEL | 20.5 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
17 |  | V2020LSX15 | Thermostatventil V2000SX, 1/2" IG,WE-L | NSX15WEL | 21 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
18 |  | V2020RSX10 | Thermostatventil V2000SX, 3/8" IG,WE-R | NSX10WER | 20.5 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
19 |  | V2020RSX15 | Thermostatventil V2000SX, 1/2" IG,WE-R | NSX15WER | 20.5 |  | H2 | 20-170 l/h Durchfluss
Kleine Durchflussmengen
20 |  | V2000EFX10 | Thermostatventil V2000FX, 3/8" IG,Eck | NFX10E | 14.7 |  | H2 | 9-75 l/h Durchfluss
21 |  | V2000EFX15 | Thermostatventil V2000FX, 1/2" IG,Eck | NFX15E | 15.2 |  | H2 | 9-75 l/h Durchfluss
22 |  | V2000DFX10 | Thermostatventil V2000FX, 3/8" IG,DG | NFX10D | 14.7 |  | H2 | 9-75 l/h Durchfluss
23 |  | V2000DFX15 | Thermostatventil V2000FX, 1/2" IG,DG | NFX15D | 15.2 |  | H2 | 9-75 l/h Durchfluss
24 |  | V2000AFX10 | Thermostatventil V2000FX, 3/8" IG,Axial | NFX10A | 16.7 |  | H2 | 9-75 l/h Durchfluss
25 |  | V2000AFX15 | Thermostatventil V2000FX, 1/2" IG,Axial | NFX15A | 16.7 |  | H2 | 9-75 l/h Durchfluss
26 |  | V2020LFX15 | Thermostatventil V2000FX, 1/2" IG,WE-L | NFX15WEL | 21.3 |  | H2 | 9-75 l/h Durchfluss
27 |  | V2020RFX10 | Thermostatventil V2000FX, 1/2" IG,WE-R | NFX15WER | 20.8 |  | H2 | 9-75 l/h Durchfluss
Große Durchflussmengen
28 |  | V2000ELX15 | Thermostatventil V2000LX, 1/2" IG,Eck | NLX15E | 15.8 |  | H2 | 80-220 l/h Durchfluss
29 |  | V2000DLX15 | Thermostatventil V2000LX, 1/2" IG,DG | NLX15D | 16.2 |  | H2 | 80-220 l/h Durchfluss
Pos. 7-19: Standard (20-170 l/H Durchfluss)
Pos. 20-27: Kleine Durchflussmengen (9-75 l/h)
Pos. 28+30: Große Durchflussmengen (80-220 l/h)

## VS Leistung bekannt (hidden)
|  | VS-Ventile |  |  |  |  | Zurück zur Übersicht
Einstellprotokoll - Thermostatventile
Projekt: | Beispiel Sanierung Musterberg Hamburg 80WE
Adresse:
Kunde:
Spreizung eingeben
Spreizung: | Vorlauftemp. | 60 | °C |  | 4.187
| Rücklauftemp. | 40 | °C
wird automatisch berechnet
Lfd. Nr. | Wohneinheit | Raum | Heizkörper | Leistung [W] | Volumenstrom [l/h] | Voreinstellung* | *Voreinstellung gilt für einen Druckverlust von 100 mbar, darüber empfehlen wir den Einsatz von Strangdifferenzdruckreglern
1 | EG1 | Beispiel Flur | 1 | 600 | 25.7941 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

## VS Volumenstrom bekannt (hidden)
|  | VS Ventile |  |  |  | Zurück zur Übersicht
Einstellprotokoll - Thermostatventile
Projekt: | Beispiel Sanierung Musterberg Hamburg 80WE
Adresse:
Kunde:
wird berechnet
Lfd. Nr. | Wohneinheit | Raum | Heizkörper | Volumenstrom [l/h] | Voreinstellung* | *Voreinstellung gilt für einen Druckverlust von 100 mbar, darüber empfehlen wir den Einsatz von Strangdifferenzdruckreglern
1 | EG1 | Beispiel Flur | 1 | 56 | 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151